LISTA DE MATERIALES HIDRÁULICOS

Tuboplus  ·  PVC Hidráulico  ·  PVC Sanitario  ·  Cobre  ·  CPVC

Todas las medidas expresadas en milímetros (mm)

# 1. TUBOPLUS (PVC para presión – agua potable)

## Tubería

- Tubo Tuboplus 20 mm – 4 m

- Tubo Tuboplus 25 mm – 4 m

- Tubo Tuboplus 32 mm – 4 m

- Tubo Tuboplus 40 mm – 4 m

- Tubo Tuboplus 50 mm – 4 m

- Tubo Tuboplus 63 mm – 4 m

## Cople

- Cople Tuboplus 20 mm

- Cople Tuboplus 25 mm

- Cople Tuboplus 32 mm

- Cople Tuboplus 40 mm

- Cople Tuboplus 50 mm

- Cople Tuboplus 63 mm

## Reducción Bushing

- Reducción Bushing Tuboplus 25 mm x 20 mm

- Reducción Bushing Tuboplus 32 mm x 25 mm

- Reducción Bushing Tuboplus 40 mm x 32 mm

- Reducción Bushing Tuboplus 50 mm x 40 mm

- Reducción Bushing Tuboplus 63 mm x 50 mm

## Codo 90°

- Codo 90° Tuboplus 20 mm

- Codo 90° Tuboplus 25 mm

- Codo 90° Tuboplus 32 mm

- Codo 90° Tuboplus 40 mm

- Codo 90° Tuboplus 50 mm

- Codo 90° Tuboplus 63 mm

## Codo 45°

- Codo 45° Tuboplus 20 mm

- Codo 45° Tuboplus 25 mm

- Codo 45° Tuboplus 32 mm

- Codo 45° Tuboplus 40 mm

- Codo 45° Tuboplus 50 mm

- Codo 45° Tuboplus 63 mm

## Tee

- Tee Tuboplus 20 mm

- Tee Tuboplus 25 mm

- Tee Tuboplus 32 mm

- Tee Tuboplus 40 mm

- Tee Tuboplus 50 mm

- Tee Tuboplus 63 mm

## Tee Reducida

- Tee Reducida Tuboplus 25 mm x 20 mm x 20 mm

- Tee Reducida Tuboplus 25 mm x 20 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 32 mm x 20 mm x 20 mm

- Tee Reducida Tuboplus 32 mm x 20 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 32 mm x 20 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 32 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 32 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 20 mm x 20 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 20 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 20 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 20 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 25 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 40 mm x 32 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 20 mm x 20 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 20 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 20 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 20 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 20 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 25 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 25 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 32 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 32 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 40 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 50 mm x 40 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 20 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 20 mm x 63 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 25 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 25 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 25 mm x 63 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 32 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 32 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 32 mm x 63 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 40 mm x 40 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 40 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 40 mm x 63 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 50 mm x 50 mm

- Tee Reducida Tuboplus 63 mm x 50 mm x 63 mm

## Reducción Campana

- Reducción Campana Tuboplus 25 mm x 20 mm

- Reducción Campana Tuboplus 32 mm x 25 mm

- Reducción Campana Tuboplus 40 mm x 32 mm

- Reducción Campana Tuboplus 50 mm x 40 mm

- Reducción Campana Tuboplus 63 mm x 50 mm

## Tapón

- Tapón Tuboplus 20 mm

- Tapón Tuboplus 25 mm

- Tapón Tuboplus 32 mm

- Tapón Tuboplus 40 mm

- Tapón Tuboplus 50 mm

- Tapón Tuboplus 63 mm

## Conector Macho

- Conector Macho Tuboplus 20 mm

- Conector Macho Tuboplus 25 mm

- Conector Macho Tuboplus 32 mm

- Conector Macho Tuboplus 40 mm

- Conector Macho Tuboplus 50 mm

- Conector Macho Tuboplus 63 mm

## Conector Hembra

- Conector Hembra Tuboplus 20 mm

- Conector Hembra Tuboplus 25 mm

- Conector Hembra Tuboplus 32 mm

- Conector Hembra Tuboplus 40 mm

- Conector Hembra Tuboplus 50 mm

- Conector Hembra Tuboplus 63 mm

## Tuerca Unión

- Tuerca Unión Tuboplus 20 mm

- Tuerca Unión Tuboplus 25 mm

- Tuerca Unión Tuboplus 32 mm

- Tuerca Unión Tuboplus 40 mm

- Tuerca Unión Tuboplus 50 mm

- Tuerca Unión Tuboplus 63 mm

## Brida

- Brida Tuboplus 50 mm

- Brida Tuboplus 63 mm

## Válvula de Bola (Hidráulica)

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 20 mm

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 25 mm

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 32 mm

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 40 mm

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 50 mm

- Válvula de Bola Hidráulica Tuboplus 63 mm

## Válvula de Compuerta (Hidráulica)

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 20 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 25 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 32 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 40 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 50 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Tuboplus 63 mm

## Válvula Check / Antirretorno (Hidráulica)

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 20 mm

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 25 mm

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 32 mm

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 40 mm

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 50 mm

- Válvula Check Hidráulica Tuboplus 63 mm

# 2. PVC HIDRÁULICO (Presión)

## Tubería Hidráulica

- Tubo PVC Hidráulico 13 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 19 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 25 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 32 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 38 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 50 mm – 6 m

- Tubo PVC Hidráulico 75 mm – 6 m

## Cople Hidráulico

- Cople PVC Hidráulico 13 mm

- Cople PVC Hidráulico 19 mm

- Cople PVC Hidráulico 25 mm

- Cople PVC Hidráulico 32 mm

- Cople PVC Hidráulico 38 mm

- Cople PVC Hidráulico 50 mm

## Reducción Bushing (Hidráulica)

- Reducción Bushing PVC Hidráulico 19 mm x 13 mm

- Reducción Bushing PVC Hidráulico 25 mm x 19 mm

- Reducción Bushing PVC Hidráulico 32 mm x 25 mm

- Reducción Bushing PVC Hidráulico 38 mm x 32 mm

- Reducción Bushing PVC Hidráulico 50 mm x 38 mm

## Codo 90° Hidráulico

- Codo 90° PVC Hidráulico 13 mm

- Codo 90° PVC Hidráulico 19 mm

- Codo 90° PVC Hidráulico 25 mm

- Codo 90° PVC Hidráulico 32 mm

- Codo 90° PVC Hidráulico 38 mm

- Codo 90° PVC Hidráulico 50 mm

## Codo 45° Hidráulico

- Codo 45° PVC Hidráulico 13 mm

- Codo 45° PVC Hidráulico 19 mm

- Codo 45° PVC Hidráulico 25 mm

- Codo 45° PVC Hidráulico 32 mm

- Codo 45° PVC Hidráulico 38 mm

- Codo 45° PVC Hidráulico 50 mm

## Tee Hidráulica

- Tee PVC Hidráulica 13 mm

- Tee PVC Hidráulica 19 mm

- Tee PVC Hidráulica 25 mm

- Tee PVC Hidráulica 32 mm

- Tee PVC Hidráulica 38 mm

- Tee PVC Hidráulica 50 mm

## Tee Reducida Hidráulica

- Tee Reducida PVC Hidráulica 19 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 19 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 25 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 25 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 25 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 25 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 25 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 32 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 38 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 13 mm x 50 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 19 mm x 50 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 25 mm x 50 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 32 mm x 50 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 38 mm x 38 mm

- Tee Reducida PVC Hidráulica 50 mm x 38 mm x 50 mm

## Reducción Campana (Hidráulica)

- Reducción Campana PVC Hidráulica 19 mm x 13 mm

- Reducción Campana PVC Hidráulica 25 mm x 19 mm

- Reducción Campana PVC Hidráulica 32 mm x 25 mm

- Reducción Campana PVC Hidráulica 38 mm x 32 mm

- Reducción Campana PVC Hidráulica 50 mm x 38 mm

## Tapón Hidráulico

- Tapón PVC Hidráulico 13 mm

- Tapón PVC Hidráulico 19 mm

- Tapón PVC Hidráulico 25 mm

- Tapón PVC Hidráulico 32 mm

- Tapón PVC Hidráulico 38 mm

- Tapón PVC Hidráulico 50 mm

## Conector Macho Hidráulico

- Conector Macho PVC Hidráulico 13 mm

- Conector Macho PVC Hidráulico 19 mm

- Conector Macho PVC Hidráulico 25 mm

- Conector Macho PVC Hidráulico 32 mm

- Conector Macho PVC Hidráulico 38 mm

- Conector Macho PVC Hidráulico 50 mm

## Conector Hembra Hidráulico

- Conector Hembra PVC Hidráulico 13 mm

- Conector Hembra PVC Hidráulico 19 mm

- Conector Hembra PVC Hidráulico 25 mm

- Conector Hembra PVC Hidráulico 32 mm

- Conector Hembra PVC Hidráulico 38 mm

- Conector Hembra PVC Hidráulico 50 mm

## Tuerca Unión Hidráulica

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 13 mm

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 19 mm

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 25 mm

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 32 mm

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 38 mm

- Tuerca Unión PVC Hidráulica 50 mm

## Válvula de Bola (Hidráulica)

- Válvula de Bola Hidráulica PVC 13 mm

- Válvula de Bola Hidráulica PVC 19 mm

- Válvula de Bola Hidráulica PVC 25 mm

## Llave de Paso (Hidráulica)

- Llave de Paso Hidráulica PVC 13 mm

- Llave de Paso Hidráulica PVC 19 mm

- Llave de Paso Hidráulica PVC 25 mm

# 3. PVC SANITARIO (Drenaje)

## Tubería Sanitaria

- Tubo PVC Sanitario 38 mm – 6 m

- Tubo PVC Sanitario 50 mm – 6 m

- Tubo PVC Sanitario 75 mm – 6 m

- Tubo PVC Sanitario 100 mm – 6 m

- Tubo PVC Sanitario 150 mm – 6 m

- Tubo PVC Sanitario 200 mm – 6 m

## Cople Sanitario

- Cople Sanitario PVC 38 mm

- Cople Sanitario PVC 50 mm

- Cople Sanitario PVC 75 mm

- Cople Sanitario PVC 100 mm

- Cople Sanitario PVC 150 mm

## Codo Sanitario 90°

- Codo Sanitario 90° PVC 38 mm

- Codo Sanitario 90° PVC 50 mm

- Codo Sanitario 90° PVC 75 mm

- Codo Sanitario 90° PVC 100 mm

- Codo Sanitario 90° PVC 150 mm

## Codo Sanitario 45°

- Codo Sanitario 45° PVC 38 mm

- Codo Sanitario 45° PVC 50 mm

- Codo Sanitario 45° PVC 75 mm

- Codo Sanitario 45° PVC 100 mm

- Codo Sanitario 45° PVC 150 mm

## Tee Sanitaria

- Tee Sanitaria PVC 38 mm

- Tee Sanitaria PVC 50 mm

- Tee Sanitaria PVC 75 mm

- Tee Sanitaria PVC 100 mm

- Tee Sanitaria PVC 150 mm

## Y Sanitaria

- Y Sanitaria PVC 38 mm

- Y Sanitaria PVC 50 mm

- Y Sanitaria PVC 75 mm

- Y Sanitaria PVC 100 mm

- Y Sanitaria PVC 150 mm

## Reducción Sanitaria

- Reducción Sanitaria PVC 50 mm x 38 mm

- Reducción Sanitaria PVC 75 mm x 50 mm

- Reducción Sanitaria PVC 75 mm x 38 mm

- Reducción Sanitaria PVC 100 mm x 75 mm

- Reducción Sanitaria PVC 100 mm x 50 mm

- Reducción Excéntrica Sanitaria PVC 75 mm x 50 mm

- Reducción Excéntrica Sanitaria PVC 100 mm x 75 mm

- Reducción Sanitaria PVC 150 mm x 100 mm

## Tapón Sanitario

- Tapón Sanitario PVC 38 mm

- Tapón Sanitario PVC 50 mm

- Tapón Sanitario PVC 75 mm

- Tapón Sanitario PVC 100 mm

- Tapón Sanitario PVC 150 mm

## Trampa P (Sifón)

- Trampa P Sanitaria PVC 38 mm

- Trampa P Sanitaria PVC 50 mm

- Trampa P Sanitaria PVC 75 mm

- Trampa P Sanitaria PVC 100 mm

- Trampa P Sanitaria PVC 150 mm

## Coladera PVC

- Coladera PVC 38 mm

- Coladera PVC 50 mm

- Coladera PVC 75 mm

- Coladera PVC 100 mm

## Tee con Registro

- Tee con Registro PVC Sanitario 75 mm

- Tee con Registro PVC Sanitario 100 mm

## Espiga PVC Lisa (Unión Flexible)

- Espiga PVC Lisa 38 mm

- Espiga PVC Lisa 50 mm

- Espiga PVC Lisa 75 mm

- Espiga PVC Lisa 100 mm

- Espiga PVC Lisa 150 mm

## Codo de Ventilación 90°

- Codo Ventilación 90° PVC Sanitario 38 mm

- Codo Ventilación 90° PVC Sanitario 50 mm

- Codo Ventilación 90° PVC Sanitario 75 mm

- Codo Ventilación 90° PVC Sanitario 100 mm

- Codo Ventilación 90° PVC Sanitario 150 mm

# 4. COBRE

## Tubería

- Tubo de Cobre 13 mm

- Tubo de Cobre 19 mm

- Tubo de Cobre 25 mm

- Tubo de Cobre 32 mm

- Tubo de Cobre 38 mm

- Tubo de Cobre 50 mm

## Cople

- Cople Cobre 13 mm

- Cople Cobre 19 mm

- Cople Cobre 25 mm

- Cople Cobre 32 mm

- Cople Cobre 38 mm

- Cople Cobre 50 mm

## Reducción Bushing

- Reducción Bushing Cobre 19 mm x 13 mm

- Reducción Bushing Cobre 25 mm x 19 mm

- Reducción Bushing Cobre 32 mm x 25 mm

- Reducción Bushing Cobre 38 mm x 32 mm

- Reducción Bushing Cobre 50 mm x 38 mm

## Tuerca Unión

- Tuerca Unión Cobre 13 mm

- Tuerca Unión Cobre 19 mm

- Tuerca Unión Cobre 25 mm

- Tuerca Unión Cobre 32 mm

- Tuerca Unión Cobre 38 mm

- Tuerca Unión Cobre 50 mm

## Codo 90°

- Codo 90° Cobre 13 mm

- Codo 90° Cobre 19 mm

- Codo 90° Cobre 25 mm

- Codo 90° Cobre 32 mm

- Codo 90° Cobre 38 mm

- Codo 90° Cobre 50 mm

## Codo 45°

- Codo 45° Cobre 13 mm

- Codo 45° Cobre 19 mm

- Codo 45° Cobre 25 mm

- Codo 45° Cobre 32 mm

- Codo 45° Cobre 38 mm

- Codo 45° Cobre 50 mm

## Codo 90° con Rosca Macho

- Codo 90° Cobre con Rosca Macho 13 mm

- Codo 90° Cobre con Rosca Macho 19 mm

- Codo 90° Cobre con Rosca Macho 25 mm

## Codo 90° con Rosca Hembra

- Codo 90° Cobre con Rosca Hembra 13 mm

- Codo 90° Cobre con Rosca Hembra 19 mm

- Codo 90° Cobre con Rosca Hembra 25 mm

## Codo 90° a Pared (con Oreja / Empotrar)

- Codo 90° a Pared Cobre 13 mm

- Codo 90° a Pared Cobre 19 mm

## Codo Reductor 90°

- Codo Reductor 90° Cobre 19 mm x 13 mm

- Codo Reductor 90° Cobre 25 mm x 19 mm

- Codo Reductor 90° Cobre 38 mm x 32 mm

- Codo Reductor 90° Cobre 50 mm x 25 mm

## Tee

- Tee Cobre 13 mm

- Tee Cobre 19 mm

- Tee Cobre 25 mm

- Tee Cobre 32 mm

- Tee Cobre 38 mm

- Tee Cobre 50 mm

## Tee Reducida

- Tee Reducida Cobre 19 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida Cobre 19 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 25 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida Cobre 25 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 25 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 25 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 25 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 32 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 38 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 13 mm x 50 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 19 mm x 50 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 25 mm x 50 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 32 mm x 50 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 38 mm x 38 mm

- Tee Reducida Cobre 50 mm x 38 mm x 50 mm

## Reducción Campana

- Reducción Campana Cobre 19 mm x 13 mm

- Reducción Campana Cobre 25 mm x 19 mm

- Reducción Campana Cobre 32 mm x 25 mm

- Reducción Campana Cobre 38 mm x 32 mm

- Reducción Campana Cobre 50 mm x 38 mm

## Tapón

- Tapón Cobre 13 mm

- Tapón Cobre 19 mm

- Tapón Cobre 25 mm

- Tapón Cobre 32 mm

- Tapón Cobre 38 mm

- Tapón Cobre 50 mm

## Conector Macho (Soldar x Rosca Macho)

- Conector Macho Cobre 13 mm

- Conector Macho Cobre 19 mm

- Conector Macho Cobre 25 mm

- Conector Macho Cobre 32 mm

- Conector Macho Cobre 38 mm

- Conector Macho Cobre 50 mm

## Conector Hembra (Soldar x Rosca Hembra)

- Conector Hembra Cobre 13 mm

- Conector Hembra Cobre 19 mm

- Conector Hembra Cobre 25 mm

- Conector Hembra Cobre 32 mm

- Conector Hembra Cobre 38 mm

- Conector Hembra Cobre 50 mm

## Espiga de Cobre (para Manguera)

- Espiga de Cobre 13 mm

- Espiga de Cobre 19 mm

## Collarín de Toma (Derivación sin Corte)

- Collarín de Toma Cobre 19 mm x 13 mm

- Collarín de Toma Cobre 25 mm x 13 mm

- Collarín de Toma Cobre 25 mm x 19 mm

- Collarín de Toma Cobre 38 mm x 13 mm

- Collarín de Toma Cobre 38 mm x 19 mm

- Collarín de Toma Cobre 50 mm x 19 mm

## Válvula Esfera Soldable (Hidráulica)

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 13 mm

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 19 mm

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 25 mm

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 32 mm

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 38 mm

- Válvula Esfera Soldable Hidráulica Cobre 50 mm

## Válvula de Compuerta Bronce/Cobre (Hidráulica)

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 13 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 19 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 25 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 32 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 38 mm

- Válvula de Compuerta Hidráulica Bronce/Cobre 50 mm

## Válvula Check / Antirretorno Cobre/Bronce (Hidráulica)

- Válvula Check Hidráulica Cobre/Bronce 13 mm

- Válvula Check Hidráulica Cobre/Bronce 19 mm

- Válvula Check Hidráulica Cobre/Bronce 25 mm

## Llave de Paso Recta (Hidráulica)

- Llave de Paso Recta Hidráulica Cobre 13 mm

- Llave de Paso Recta Hidráulica Cobre 19 mm

- Llave de Paso Recta Hidráulica Cobre 25 mm

## Llave de Paso Angular / Escuadra (Hidráulica)

- Llave de Paso Angular Hidráulica Cobre 13 mm

- Llave de Paso Angular Hidráulica Cobre 19 mm

## Válvula de Ángulo para WC y Lavabo (Hidráulica)

- Válvula de Ángulo Hidráulica Cobre 13 mm

- Válvula de Ángulo Hidráulica Cobre 19 mm

# 5. CPVC (Agua Caliente / Fría)

## Tubería

- Tubo CPVC 13 mm

- Tubo CPVC 19 mm

- Tubo CPVC 25 mm

- Tubo CPVC 32 mm

- Tubo CPVC 38 mm

- Tubo CPVC 50 mm

## Cople

- Cople CPVC 13 mm

- Cople CPVC 19 mm

- Cople CPVC 25 mm

- Cople CPVC 32 mm

- Cople CPVC 38 mm

- Cople CPVC 50 mm

## Cople Bushing / Campana

- Reducción Bushing CPVC 19 mm x 13 mm

- Reducción Bushing CPVC 25 mm x 19 mm

- Reducción Bushing CPVC 32 mm x 25 mm

- Reducción Bushing CPVC 38 mm x 32 mm

- Reducción Bushing CPVC 50 mm x 38 mm

## Tuerca Unión

- Tuerca Unión CPVC 13 mm

- Tuerca Unión CPVC 19 mm

- Tuerca Unión CPVC 25 mm

- Tuerca Unión CPVC 32 mm

- Tuerca Unión CPVC 38 mm

- Tuerca Unión CPVC 50 mm

## Codo 90°

- Codo 90° CPVC 13 mm

- Codo 90° CPVC 19 mm

- Codo 90° CPVC 25 mm

- Codo 90° CPVC 32 mm

- Codo 90° CPVC 38 mm

- Codo 90° CPVC 50 mm

## Codo 45°

- Codo 45° CPVC 13 mm

- Codo 45° CPVC 19 mm

- Codo 45° CPVC 25 mm

- Codo 45° CPVC 32 mm

- Codo 45° CPVC 38 mm

- Codo 45° CPVC 50 mm

## Codo 90° con Rosca Macho

- Codo 90° CPVC con Rosca Macho 13 mm

- Codo 90° CPVC con Rosca Macho 19 mm

- Codo 90° CPVC con Rosca Macho 25 mm

## Codo 90° con Rosca Hembra

- Codo 90° CPVC con Rosca Hembra 13 mm

- Codo 90° CPVC con Rosca Hembra 19 mm

- Codo 90° CPVC con Rosca Hembra 25 mm

## Codo 90° a Pared (con Oreja / Empotrar)

- Codo 90° a Pared CPVC 13 mm

- Codo 90° a Pared CPVC 19 mm

## Tee

- Tee CPVC 13 mm

- Tee CPVC 19 mm

- Tee CPVC 25 mm

- Tee CPVC 32 mm

- Tee CPVC 38 mm

- Tee CPVC 50 mm

## Tee Reducida

- Tee Reducida CPVC 19 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida CPVC 19 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 25 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida CPVC 25 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 25 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 25 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 25 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 32 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 38 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 13 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 13 mm x 50 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 19 mm x 19 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 19 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 19 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 19 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 19 mm x 50 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 25 mm x 25 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 25 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 25 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 25 mm x 50 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 32 mm x 32 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 32 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 32 mm x 50 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 38 mm x 38 mm

- Tee Reducida CPVC 50 mm x 38 mm x 50 mm

## Reducción Campana

- Reducción Campana CPVC 19 mm x 13 mm

- Reducción Campana CPVC 25 mm x 19 mm

- Reducción Campana CPVC 32 mm x 25 mm

- Reducción Campana CPVC 38 mm x 32 mm

- Reducción Campana CPVC 50 mm x 38 mm

## Tapón

- Tapón CPVC 13 mm

- Tapón CPVC 19 mm

- Tapón CPVC 25 mm

- Tapón CPVC 32 mm

- Tapón CPVC 38 mm

- Tapón CPVC 50 mm

## Conector Macho (CPVC x Rosca Macho)

- Conector Macho CPVC 13 mm

- Conector Macho CPVC 19 mm

- Conector Macho CPVC 25 mm

- Conector Macho CPVC 32 mm

- Conector Macho CPVC 38 mm

- Conector Macho CPVC 50 mm

## Conector Hembra (CPVC x Rosca Hembra)

- Conector Hembra CPVC 13 mm

- Conector Hembra CPVC 19 mm

- Conector Hembra CPVC 25 mm

- Conector Hembra CPVC 32 mm

- Conector Hembra CPVC 38 mm

- Conector Hembra CPVC 50 mm

## Válvula de Bola CPVC (Hidráulica)

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 13 mm

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 19 mm

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 25 mm

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 32 mm

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 38 mm

- Válvula de Bola Hidráulica CPVC 50 mm

## Válvula Check / Antirretorno CPVC (Hidráulica)

- Válvula Check Hidráulica CPVC 13 mm

- Válvula Check Hidráulica CPVC 19 mm

- Válvula Check Hidráulica CPVC 25 mm